СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

Здание ГБПОУ ПУ №48 п.Подгорный

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Отсутствует

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

- Время движения (пешком) 2 – 3 мин.

- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

- Перекрестки: отсутствуют.

- Информация на пути следования к объекту: визуальная,

- Перепады высоты на пути нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | Б |

*- указывается один из вариантов: «А» (доступны специально выделенные участки),

«Б» (доступность всех зон и помещений), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И ( О, С, Г, У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И ( О, С, Г, У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В ( О, С, Г, У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И ( О, С, Г, У) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

**  Указывается:  ДП-В  -  доступно   полностью  всем;	ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

ИТОГОВОЕ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ   о состоянии  доступности	объекта:   _ Территория,

прилегающая к зданию (участок), _ вход (входы) в здание,  _ пути движения к объекту (от

остановки   транспорта)   -   _  доступны   полностью   всем.     _ Санитарно-гигиенические

помещения,   _ путь  (пути) движения внутри  здания (в т.ч. пути  эвакуации)  -   доступны

частично избирательно,.